### Besoins Fonctionnels :

- Gestion de la structure (CRUD) :

  - Permettre de créer, lire, modifier et supprimer les éléments de la hiérarchie électrique sur 5 niveaux (Site, TGBT, Armoire, Ligne, Équipement).

  - Maintenir la relation parent/enfant entre ces entités.

- Navigation Hiérarchique :

  - Offrir un menu latéral en arborescence pour naviguer dynamiquement entre les différents niveaux de l'infrastructure.

Site

|

|                  |

TGBT1        TGBT2

|

Armoire1 …..

- Monitoring en Temps Réel :

  - Afficher instantanément les mesures électriques : Tension (V), Intensité (I) et Puissance (P). Frequence et cos(Q)

- Analyse Historique (Reporting) :

  - Générer des graphiques de consommation (kWh).

  - Filtrer les données par périodes (Jour, Semaine, Mois).

- Calcul d'Agrégation Automatique :

  - Le système doit calculer automatiquement la consommation totale d'un niveau supérieur (ex: Armoire) en faisant la somme des consommations des niveaux inférieurs (ex: Lignes rattachées).

- Gestion des Alertes :

  - Permettre à l'utilisateur de définir des seuils critiques de puissance.

  - Générer des notifications visuelles automatiques en cas de dépassement de ces seuils.

- Gestion des Accès :

  - Authentification des utilisateurs.

  - Gestion de deux profils : Admin (accès total) et Viewer (consultation uniquement).

### Besoins Non-Fonctionnels :

Ce sont les exigences techniques qui garantissent la qualité du logiciel :

- Performance et Fluidité :

  - L'application doit être capable d'afficher des graphiques complexes contenant plus de 10 000 points de données sans ralentissement de l'interface (latence minimale).

- Sécurité :

  - Sécurisation des échanges entre le Frontend et le Backend via des Tokens JWT (JSON Web Token).

  - Protection des routes de l'API pour que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux données.

- Réactivité de l'Interface (Reactivity) :

  - Utilisation des Angular Signals pour assurer une mise à jour fluide et instantanée des données à l'écran sans recharger la page.

- Robustesse et Intégrité des données :

  - Utilisation d'un ORM (Drizzle) "Type-safe" pour éviter les erreurs de manipulation de la base de données PostgreSQL.

- Ergonomie (UI/UX) :

  - L'interface doit être intuitive, utilisant Tailwind CSS pour un design moderne et "Responsive" (adaptable aux écrans).

- Évolutivité (Scalabilité) :

  - L'architecture logicielle (NestJS en backend) doit permettre d'ajouter facilement de nouveaux types d'actifs ou de nouveaux capteurs à l'avenir.